Карта обследования на объекте

(для центробежных насосов)

Обязательное дополнение

1.Место установки насоса______________________________________________________________

2. Наименование эксплуатирующей организации __________________________________________

3. Тип насоса (агрегата), зав.№ ________________________/_________________________________

4. Наличие гарантийных пломб _________________________________________________________

5. Дата запуска в эксплуатацию _________________________________________________________

6. Внешний вид (наличие видимых внешних повреждений) _________________________________

7. Наличие манометра и мановакуумметра________________________________________________

8. Наличие и место установки запорно-регулирующей аппаратуры____________________________

___________________________________________________________________________________

9. Перекачиваемая жидкость, тип, вязкость, (сСт)______________________/____________________

10.Давление на входе, (кгс/см2) _________________________________________________________

11.Давление на выходе, до и после задвижки (кгс/см2) ______________/_______________________

12.Подача Q (м3/ч) ____________________________________________________________________

13. Наличие фильтра и размер ячейки, (мм)________________________________________________

14. Содержание мех. примесей, (%) ______________________________________________________

15. Размер твердых включений, (мм)_____________________________________________________

16. Потребляемый ток нагрузки, (А)______________________________________________________

17. Температура перекачиваемой жидкости, (0С) ___________________________________________

18. Подвод охлаждающей-затворной жидкости к уплотнению, Р (кгс/см2) ______________________

19. Величина не соосности насоса и электродвигателя, (мм)__________________________________

20. Тип электродвигателя, мощность (кВт), об/мин__________________________________________

__________________________________________________________________________________

21. Общая наработка, (час)______________________________________________________________

22. Наличие и тип смазки в подшипниках__________________________________________________

23. Размеры фундамента, (мм)___________________________________________________________

Фото-факты дефектов и фото-факт врезки насоса в гидравлическую систему

(с контрольно-измерительными приборами на входе и выходе из насоса) отправить на E- mail: cca@hms-livgidromash.ru

Ответственный представитель

эксплуатационной организации _______________________________________

Должность, Ф.И.О.               (подпись)

Контактное лицо_________________________________________________

Тел./факс________________________________________________________